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	电力改造材料清单

	序号
	类别
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	BV4
	盘
	9
	
	
	（红蓝黄）3套空调专用线

	2
	BV2.5
	盘
	9
	
	
	（红蓝黄）3套

	3
	明装线槽
	米
	600
	
	
	

	4
	电线施工费
	米
	600
	
	
	

	5
	4*35+1电缆（国标电缆）
	米
	38
	
	
	3号楼配电箱跳1号楼电缆

	6
	4*50+1电缆（金水电缆）
	米
	45
	
	
	1号箱跳3号楼东墙地埋＋2号箱跳3号楼西墙地埋

	7
	电缆施工费
	米
	83
	
	
	

	8
	办公室五孔插座
	个
	50
	
	
	公牛插座

	9
	16A插座
	个
	10
	
	
	公牛插座

	10
	单开
	个
	10
	
	
	公牛插座

	11
	开关插座安装费
	个
	70
	
	
	

	12
	10线槽
	根
	10
	
	
	成品线槽

	13
	3分线槽
	困
	2
	
	
	成品线槽

	14
	110电缆管
	米
	30
	
	
	1号箱跳3号楼东墙地埋管＋2号箱跳3号楼西墙地埋管

	15
	75电缆管
	米
	30
	
	
	1号箱跳3号楼东墙地埋管＋2号箱跳3号楼西墙地埋管（双备用管）

	16
	线卡
	盒
	10
	
	
	专用线卡

	17
	800*1000电箱
	个
	2
	
	
	3号楼东墙1个＋3号楼西墙1个

	18
	315A空开
	个
	3
	
	
	1号箱1个3号楼东墙和西墙箱各一个

	19
	160A空开
	个
	5
	
	
	3号楼东墙3个分（3号楼＋1号楼＋备用），西墙2个（二楼1路，门面房1路）

	20
	100A空开
	个
	2
	
	
	3号楼一层和二层各一路

	21
	2P空开
	个
	22
	
	
	空调插座等各个房间分路

	22
	配电箱辅料＋跳线＋铜排
	个
	2
	
	
	

	23
	灯具
	个
	20
	
	
	1200*150白壳50W白光

	24
	300*300吸顶灯
	个
	7
	
	
	一二层走廊各3个，保安室1个

	25
	灯具安装费
	个
	27
	
	
	

	26
	更换安装马桶水箱
	个
	3
	
	
	

	27
	路面破除
与恢复
	项
	1
	
	
	

	28
	智能道闸
	台
	1
	
	
	车辆识别道闸

	29
	纱窗更换
	个
	15
	
	
	



